## Ciclo isteresi, oscillloscopio
GRUPPO D7
COSTA, DI PAOLA, DUI
ESPERIMENTO 2
OSCILLOSCOPIO
CICLO DI ISTERESI
RAPPORTI DI TRASFORMAZIONE DI TRASFORMATORI
[8 empty] | R1 (Ω) | R2 (kΩ) | σR2 (kΩ) | C2 (µF) | frete (Hz)
[8 empty] | valore indicato nello schema circuitale nella scheda dell'esperienza | ponte RLC | errore di sensibilità del ponte RLC | valore dichiarato dal costruttore | nota
[8 empty] | 22 | 487.4 | 0.1 | 1 | 50
rete
Vreteefficace (V) | Vrete (V) | σVrete (V) | Vag (V) | σVag (V) | Vgb (V) | σVgb (V) | Vab (V) | σVab (V) | NT1primario / NT1secondario (adim) | σNT1primario / NT1secondario (adim) | Vcg (V) | σVcg (V) | NT2primario / NT2secondario (adim) | σNT2primario / NT2secondario (adim)
nota | Vreteeff · sqrt(2) | stima dell'1% come errore | menu misure oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | menu misure oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | funzione ADD dell'oscilloscopio CH1 + CH2 = Vag + Vgb | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | Vgen / Vab | errore propagato | oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | Vag / Vcg | errore propagato
220 | 311.127 | 3.1113 | 6.3 | 0.4 | 18.5 | 1 | 21.2 | 1.077 | 14.6758 | 0.75989 | 10 | 0.4 | 0.63 | 0.0252
VISUALIZZAZIONE DEL CICLO DI ISTERESI DEL FERROMAGNETE DI UN TRASFORMATORE
[8 empty] | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | σR2 (kΩ) | C2 (µF) | frete (Hz)
[8 empty] | valore indicato nello schema circuitale nella scheda dell'esperienza | ponte RLC | errore di sensibilità del ponte RLC | valore dichiarato dal costruttore | nota
[8 empty] | 22 | 487.4 | 0.1 | 1 | 50
MISURA DELLA RESISTENZA INTERNA DI UN OSCILLOSCOPIO
[8 empty] | R1 (kΩ) | R2 (kΩ) | σR2 (kΩ) | frete (Hz)
[8 empty] | valore indicato nello schema circuitale nella scheda dell'esperienza | ponte RLC | errore di sensibilità del ponte RLC | nota
[8 empty] | 21 | 487.4 | 0.1 | 50
Vcg (mV) | σVcg (mV) | Vdg (mV) | σVdg (mV) | Roscsperimentale (MΩ) | σRoscsperimentale (MΩ) | Roscteorica (MΩ) | σRoscteorica (MΩ) | z
menu misure oscilloscopio | errore di sensibilità schermo oscilloscopio | menu misure oscilloscopio | errore di sensibilità schermo oscilloscopio | R1 · Vdg / [(Vcg-Vdg) 103] | errore propagato | datasheet del Tektronix TDS 2002C | datasheet del Tektronix TDS 2002C | ¦Roscteorica - Roscsperimentale¦/ sqrt(σRoscteorica^2 + σRoscsperimentale^2)
10.3 | 0.4 | 7.2 | 0.4 | 1.132 | 0.16175 | 1 | 0.02 | 0.81005
"Impostare l’oscilloscopio in funzionamento X-Y ed applicare al canale X la Vx ed al canale Y la Vy. Si vedrà sullo schermo il ciclo di Isteresi."
Osserviamo Vdg su un canale e Vbg sull'altro.
Impostiamo DISPLAY → FORMAT → XY e otteniamo sullo schermo la curva in figura, che è quella attesa poichè Vdg e Vbg sono rispettivamente proporzionali al modulo del campo magnetizzante e al modulo del campo induzione magnetica presenti nel nucleo ferromagnetico del trasformatore T2.
Nel datasheet (reperibile online) del modello di oscilloscopio Tektronix TDS 2002C l'impedenza di ingresso (input impedance) dichiarata è di ingresso è di (1±2%) MΩ.
Il valore trovato è dunque compatibile con una significatività del 5% (z = 0.81 < 1.96).