## Pannello
CONSIGLIAMO DI APRIRE IL FILE CON EXCEL PER VISUALIZZARE CORRETTAMENTE L'IMPAGINAZIONE COME INTESA DAGLI AUTORI
GRUPPO D7
COSTA, DI PAOLA, DUI
ESPERIMENTO 8
PANNELLO SOLARE
RENDIMENTO DI UNA CELLA FOTOVOLTAICA
[12 empty] | Ilamp (A) | σIlamp (A) | Vlamp (V) | σVlamp (V) | Plamp (W) | σPlamp (W)
[12 empty] | generatore di tensione DC | errore di sensibilità del generatore di tensione DC sulla corrente | generatore di tensione DC | errore di sensibilità del generatore DC | Ilamp · Vlamp | errore propagato
[12 empty] | 4.5 | 0.1 | 12 | 0.1 | 53.4 | 0.7
misure con luce diretta | d1 (mm) | σd1 (mm) | d2 (mm) | σd2 (mm) | d (mm) | σd (mm) | Iampd (mA) | σIampd (mA) | Vvoltd (mV) | σVvoltd (mV) | Rampd (Ω) | σRampd (Ω) | Vpd(mV) | σVpd (mV) | Rpd (Ω) | σRpd (Ω) | Iccd (mA) | σIccd (mA) | Ppannellod (W) | σPpannellod (W)
| righello | errore di sensibilità del righello | calibro digitale montato sul carrello | errore di sensibilità del calibro digitale | d1 + d2 | errore propagato | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Vvolt / Iamp | errore propagato | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Vp / Iamp - Ramp | errore propagato | Vp / Rp | errore propagato | Vp · Icc / 106 | errore propagato
| 99 | 1 | 0 | 0.05 | 99 | 1.0012 | 34.38 | 0.2219 | 390.5 | 0.8905 | 11.3583 | 0.077752 | 438.7 | 0.9387 | 1.402 | 0.11651 | 309.9152 | 30.0125 | 0.13728 | 0.011416
| 99 | 1 | 50 | 0.05 | 149 | 1.0012 | 28.9 | 0.1945 | 327.5 | 0.8275 | 11.3322 | 0.081465 | 397 | 0.897 | 2.4048 | 0.12707 | 165.0835 | 8.7309 | 0.065538 | 0.0034693
| 99 | 1 | 80.03 | 0.05 | 179.03 | 1.0012 | 24.93 | 0.17465 | 282.1 | 0.7821 | 11.3157 | 0.085255 | 368.7 | 0.8687 | 3.4737 | 0.13863 | 106.1396 | 4.2431 | 0.039134 | 0.0015672
| 99 | 1 | 110 | 0.05 | 209 | 1.0012 | 21.53 | 0.15765 | 243.8 | 0.7438 | 11.3237 | 0.089825 | 347.8 | 0.8478 | 4.8305 | 0.15366 | 72.0013 | 2.2971 | 0.025042 | 0.0008013
| 99 | 1 | 140 | 0.05 | 239 | 1.0012 | 18.61 | 0.14305 | 210.4 | 0.7104 | 11.3057 | 0.094919 | 331.5 | 0.8315 | 6.5073 | 0.17249 | 50.9431 | 1.3564 | 0.016888 | 0.0004516
| 99 | 1 | 170 | 0.05 | 269 | 1.0012 | 16.03 | 0.13015 | 181.3 | 0.6813 | 11.31 | 0.10119 | 317.6 | 0.8176 | 8.5028 | 0.19677 | 37.3524 | 0.86972 | 0.011863 | 0.0002779
| 99 | 1 | 200 | 0.05 | 299 | 1.0012 | 13.65 | 0.11825 | 154.7 | 0.6547 | 11.3333 | 0.10927 | 301.5 | 0.8015 | 10.7546 | 0.22804 | 28.0346 | 0.59909 | 0.0084524 | 0.000182
| 99 | 1 | 230 | 0.05 | 329 | 1.0012 | 11.89 | 0.10945 | 134.5 | 0.6345 | 11.312 | 0.11701 | 290 | 0.79 | 13.0782 | 0.26175 | 22.1743 | 0.44789 | 0.0064305 | 0.0001311
| 99 | 1 | 260 | 0.05 | 359 | 1.0012 | 10.38 | 0.1019 | 117.5 | 0.6175 | 11.3198 | 0.12605 | 279 | 0.779 | 15.5588 | 0.3019 | 17.932 | 0.35154 | 0.005003 | 9.91e-05
| 99 | 1 | 290 | 0.05 | 389 | 1.0012 | 9.167 | 0.050835 | 103.7 | 0.6037 | 11.3123 | 0.090952 | 269 | 0.769 | 18.0321 | 0.20443 | 14.9179 | 0.17441 | 0.0040129 | 4.83e-05
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1.0012 | 8.057 | 0.045285 | 91.1 | 0.1411 | 11.3069 | 0.06592 | 259 | 0.759 | 20.839 | 0.21416 | 12.4286 | 0.13282 | 0.003219 | 3.57e-05
| 99 | 1 | 350 | 0.05 | 449 | 1.0012 | 7.152 | 0.04076 | 80.8 | 0.1308 | 11.2975 | 0.066933 | 249.5 | 0.7495 | 23.5878 | 0.2345 | 10.5775 | 0.10985 | 0.0026391 | 2.85e-05
| 99 | 1 | 380 | 0.05 | 479 | 1.0012 | 6.327 | 0.036635 | 71.5 | 0.1215 | 11.3008 | 0.068194 | 240 | 0.74 | 26.6319 | 0.25801 | 9.0118 | 0.091622 | 0.0021628 | 2.3e-05
| 99 | 1 | 410 | 0.05 | 509 | 1.0012 | 5.72 | 0.0336 | 64.5 | 0.1145 | 11.2762 | 0.069197 | 232.5 | 0.7325 | 29.3706 | 0.27964 | 7.9161 | 0.079387 | 0.0018405 | 1.93e-05
misure del fondo | d1 (mm) | σd1 (mm) | d2 (mm) | σd2 (mm) | d (mm) | σd (mm) | Iampf (mA) | σIampf (mA) | Vvoltf (mV) | σVvoltf (mV) | Rampf (Ω) | σRampf (Ω) | Vpf(mV) | σVpf (mV) | Rpf (Ω) | σRpf (Ω) | Iccf (mA) | σIccf (mA) | Ppannellof (W) | σPpannellof (W)
| righello | errore di sensibilità del righello | calibro digitale montato sul carrello | errore di sensibilità del calibro digitale | d1 + d2 | errore propagato | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Vvolt / Iamp | errore propagato | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Vp / Iamp - Ramp | errore propagato | Vp / Rp | errore propagato | Vp · Icc / 106 | errore propagato
| 99 | 1 | 0 | 0.05 | 99 | 1.0012 | 1.67 | 0.01335 | 18 | 0.068 | 10.7784 | 0.0953 | 127 | 0.627 | 65.2695 | 0.72085 | 1.9458 | 0.023539 | 0.0002471 | 3.2e-06
| 99 | 1 | 50 | 0.05 | 149 | 1.0012 | 1.908 | 0.01454 | 21.5 | 0.0715 | 11.2683 | 0.093691 | 149.5 | 0.6495 | 67.086 | 0.69368 | 2.2285 | 0.024994 | 0.0003332 | 4e-06
| 99 | 1 | 80.03 | 0.05 | 179.03 | 1.0012 | 2.05 | 0.01525 | 23.1 | 0.0731 | 11.2683 | 0.091094 | 150.7 | 0.6507 | 62.2439 | 0.63883 | 2.4211 | 0.026958 | 0.0003649 | 4.4e-06
| 99 | 1 | 110 | 0.05 | 209 | 1.0012 | 2 | 0.015 | 24.1 | 0.0741 | 12.05 | 0.097675 | 155 | 0.655 | 65.45 | 0.67428 | 2.3682 | 0.026371 | 0.0003671 | 4.4e-06
| 99 | 1 | 140 | 0.05 | 239 | 1.0012 | 2.185 | 0.015925 | 24.6 | 0.0746 | 11.2586 | 0.088876 | 157.8 | 0.6578 | 60.9611 | 0.61285 | 2.5885 | 0.028171 | 0.0004085 | 4.8e-06
| 99 | 1 | 170 | 0.05 | 269 | 1.0012 | 2.205 | 0.016025 | 24.8 | 0.0748 | 11.2472 | 0.088499 | 160 | 0.66 | 61.3152 | 0.6128 | 2.6095 | 0.028214 | 0.0004175 | 4.8e-06
| 99 | 1 | 200 | 0.05 | 299 | 1.0012 | 1.971 | 0.014855 | 22.2 | 0.0722 | 11.2633 | 0.092455 | 152 | 0.652 | 65.8549 | 0.67513 | 2.3081 | 0.02565 | 0.0003508 | 4.2e-06
| 99 | 1 | 230 | 0.05 | 329 | 1.0012 | 1.972 | 0.01486 | 22.2 | 0.0722 | 11.2576 | 0.092395 | 152.8 | 0.6528 | 66.2272 | 0.67753 | 2.3072 | 0.025579 | 0.0003525 | 4.2e-06
| 99 | 1 | 260 | 0.05 | 359 | 1.0012 | 1.598 | 0.01299 | 18 | 0.068 | 11.2641 | 0.10097 | 138.6 | 0.6386 | 75.4693 | 0.81669 | 1.8365 | 0.0216 | 0.0002545 | 3.2e-06
| 99 | 1 | 290 | 0.05 | 389 | 1.0012 | 1.57 | 0.01285 | 17.6 | 0.0676 | 11.2102 | 0.10135 | 137.6 | 0.6376 | 76.4331 | 0.83052 | 1.8003 | 0.021266 | 0.0002477 | 3.1e-06
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1.0012 | 1.442 | 0.01221 | 16.2 | 0.0662 | 11.2344 | 0.10562 | 132.5 | 0.6325 | 80.6519 | 0.89939 | 1.6429 | 0.019928 | 0.0002177 | 2.8e-06
| 99 | 1 | 350 | 0.05 | 449 | 1.0012 | 1.307 | 0.011535 | 14.7 | 0.0647 | 11.2471 | 0.11092 | 125.8 | 0.6258 | 85.0038 | 0.9814 | 1.4799 | 0.018605 | 0.0001862 | 2.5e-06
| 99 | 1 | 380 | 0.05 | 479 | 1.0012 | 1.093 | 0.010465 | 12.3 | 0.0623 | 11.2534 | 0.12189 | 114.7 | 0.6147 | 93.6871 | 1.1579 | 1.2243 | 0.016492 | 0.0001404 | 2e-06
| 99 | 1 | 410 | 0.05 | 509 | 1.0012 | 1.066 | 0.01033 | 11.5 | 0.0615 | 10.788 | 0.1194 | 113.3 | 0.6133 | 95.4972 | 1.1858 | 1.1864 | 0.016071 | 0.0001344 | 2e-06
differenza tra misure dirette e fondo | d1 (mm) | σd1 (mm) | d2 (mm) | σd2 (mm) | d (mm) | σd (mm) | [6 empty] | ΔVp (mV) | σΔVp (mV) |  |  | ΔIcc (mA) | σΔIcc (mA) | ΔPpannello (W) | σΔPpannello (W)
| righello | errore di sensibilità del righello | calibro digitale montato sul carrello | errore di sensibilità del calibro digitale | d1 + d2 | errore propagato | [6 empty] | Vp con luce diretta - Vp di fondo (mV) | errore propagato |  |  | Icc con luce diretta - Icc del fondo (mA) | errore propagato | Ppannello con luce diretta - Ppannello di fondo (W) | errore propagato
| 99 | 1 | 0 | 0.05 | 99 | 1.0012 | [6 empty] | 311.7 | 1.1288 |  |  | 299.9694 | 30.0125 | 0.13703 | 0.011416
| 99 | 1 | 50 | 0.05 | 149 | 1.0012 | [6 empty] | 247.5 | 1.1075 |  |  | 162.855 | 8.731 | 0.065205 | 0.0034693
| 99 | 1 | 80.03 | 0.05 | 179 | 1.0012 | [6 empty] | 218 | 1.0854 |  |  | 103.7185 | 4.2432 | 0.038769 | 0.0015672
| 99 | 1 | 110 | 0.05 | 209 | 1.0012 | [6 empty] | 192.8 | 1.0713 |  |  | 69.6331 | 2.2972 | 0.024675 | 0.0008013
| 99 | 1 | 140 | 0.05 | 239 | 1.0012 | [6 empty] | 173.7 | 1.0602 |  |  | 48.3546 | 1.3567 | 0.016479 | 0.0004517
| 99 | 1 | 170 | 0.05 | 269 | 1.0012 | [6 empty] | 157.6 | 1.0507 |  |  | 34.7429 | 0.87018 | 0.011446 | 0.0002779
| 99 | 1 | 200 | 0.05 | 299 | 1.0012 | [6 empty] | 149.5 | 1.0332 |  |  | 25.7265 | 0.59964 | 0.0081016 | 0.0001821
| 99 | 1 | 230 | 0.05 | 329 | 1.0012 | [6 empty] | 137.2 | 1.0248 |  |  | 19.8671 | 0.44862 | 0.006078 | 0.0001311
| 99 | 1 | 260 | 0.05 | 359 | 1.0012 | [6 empty] | 140.4 | 1.0073 |  |  | 16.0955 | 0.3522 | 0.0047485 | 9.91e-05
| 99 | 1 | 290 | 0.05 | 389 | 1.0012 | [6 empty] | 131.4 | 0.99895 |  |  | 13.1176 | 0.17571 | 0.0037652 | 4.84e-05
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1.0012 | [6 empty] | 126.5 | 0.988 |  |  | 10.7857 | 0.13431 | 0.0030013 | 3.58e-05
| 99 | 1 | 350 | 0.05 | 449 | 1.0012 | [6 empty] | 123.7 | 0.97641 |  |  | 9.0976 | 0.11142 | 0.0024529 | 2.86e-05
| 99 | 1 | 380 | 0.05 | 479 | 1.0012 | [6 empty] | 125.3 | 0.96201 |  |  | 7.7875 | 0.093095 | 0.0020224 | 2.31e-05
| 99 | 1 | 410 | 0.05 | 509 | 1.0012 | [6 empty] | 119.2 | 0.95535 |  |  | 6.7296 | 0.080998 | 0.0017061 | 1.94e-05
MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA
[12 empty] | Ilamp (A) | σIlamp (A) | Vlamp (V) | σVlamp (V) | Plamp (W) | σPlamp (W)
[12 empty] | generatore di tensione DC | errore di sensibilità del generatore DC | generatore di tensione DC | errore di sensibilità del generatore DC | Ilamp · Vlamp | errore propagato
[12 empty] | 4.5 | 0.1 | 12 | 0.1 | 53.4 | 0.7
misure con luce diretta | d1 (mm) | σd1 (mm) | d2 (mm) | σd2 (mm) | d (mm) | σd (mm) | Iamp (mA) | σIamp (mA) | Vvolt (mV) | σVvolt (mV) | Ramp (Ω) | σRamp (Ω) | Vp (mV) | σVp (mV) | Rp (Ω) | σRp (Ω) | Icc (mA) | σIcc (mA) | Ppannello (W) | σPpannello (W) | Rvar (Ω) | σRvar (Ω) | Rcarico (Ω) | σRcarico (Ω) | Pcarico (W) | σPcarico (W)
| righello | errore di sensibilità del righello | calibro digitale montato sul carrello | errore di sensibilità del calibro digitale | d1 + d2 | errore propagato | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A | valore ottenuto con luce diretta per d = (499+-1) | errore del valore ottenuto con luce diretta per d = (499+-1) | valore ottenuto con luce diretta per d = (499+-1) | errore del valore ottenuto con luce diretta per d = (499+-1) | Vp / Iamp - Rcarico | errore propagato | Vp / Rp | errore propagato | Vp · Icc / 106 | errore propagato | costruita con il box di resistenze a interruttori | 5% di Rvar | Rvar + Ramp | σRvar | Iamp · Vvolt | errore propagato
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 7.847 | 0.044235 | 96.9 | 0.1469 | 11.3069 | 0.06592 | 259 | 0.759 | 20.6993 | 0.21982 | 12.5125 | 0.13784 | 0.0032407 | 3.69e-05 | 1 | 0.05 | 12.3069 | 0.082738 | 760.3743 | 4.4387
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 7.74 | 0.0437 | 103.3 | 0.6033 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 20.1556 | 0.22284 | 12.85 | 0.14697 | 0.0033282 | 3.93e-05 | 2 | 0.1 | 13.31 | 0.11977 | 799.542 | 6.4948
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 7.626 | 0.04313 | 109.4 | 0.6094 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 19.6558 | 0.22616 | 13.1768 | 0.15645 | 0.0034128 | 4.17e-05 | 3 | 0.15 | 14.31 | 0.16385 | 834.2844 | 6.6227
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 7.518 | 0.04259 | 115 | 0.615 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 19.1437 | 0.22941 | 13.5292 | 0.1669 | 0.0035041 | 4.44e-05 | 4 | 0.2 | 15.31 | 0.21058 | 864.57 | 6.7355
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 7.401 | 0.042005 | 120.5 | 0.6205 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 18.6883 | 0.23305 | 13.8589 | 0.17753 | 0.0035895 | 4.72e-05 | 5 | 0.25 | 16.31 | 0.25855 | 891.8205 | 6.8344
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 7.279 | 0.041395 | 125.9 | 0.6259 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 18.2749 | 0.23699 | 14.1725 | 0.18842 | 0.0036707 | 5e-05 | 6 | 0.3 | 17.31 | 0.30716 | 916.4261 | 6.9223
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 7.155 | 0.040775 | 131 | 0.631 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 17.8915 | 0.24115 | 14.4761 | 0.19967 | 0.0037493 | 5.29e-05 | 7 | 0.35 | 18.31 | 0.35615 | 937.3051 | 6.994
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 7.033 | 0.040165 | 135.7 | 0.6357 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 17.5195 | 0.24541 | 14.7836 | 0.21157 | 0.0038289 | 5.59e-05 | 8 | 0.4 | 19.31 | 0.4054 | 954.3781 | 7.0495
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 6.908 | 0.03954 | 140.3 | 0.6403 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 17.1858 | 0.24994 | 15.0706 | 0.22358 | 0.0039033 | 5.9e-05 | 9 | 0.45 | 20.31 | 0.4548 | 969.1924 | 7.095
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 6.775 | 0.038875 | 145 | 0.645 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 16.9218 | 0.25498 | 15.3057 | 0.23495 | 0.0039642 | 6.2e-05 | 10 | 0.5 | 21.31 | 0.50433 | 982.375 | 7.1323
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 6.651 | 0.038255 | 149 | 0.649 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 16.6346 | 0.25988 | 15.57 | 0.24749 | 0.0040326 | 6.52e-05 | 11 | 0.55 | 22.31 | 0.55394 | 990.999 | 7.15
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 6.532 | 0.03766 | 152.7 | 0.6527 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 16.344 | 0.26478 | 15.8468 | 0.26089 | 0.0041043 | 6.86e-05 | 12 | 0.6 | 23.31 | 0.60361 | 997.4364 | 7.1587
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 6.412 | 0.03706 | 156.2 | 0.6562 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 16.0861 | 0.26993 | 16.1009 | 0.27427 | 0.0041701 | 7.21e-05 | 13 | 0.65 | 24.31 | 0.65333 | 1001.5544 | 7.1564
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 6.297 | 0.036485 | 159.6 | 0.6596 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 15.8238 | 0.27508 | 16.3678 | 0.28855 | 0.0042393 | 7.58e-05 | 14 | 0.7 | 25.31 | 0.7031 | 1005.0012 | 7.1526
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 6.179 | 0.035895 | 162.8 | 0.6628 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 15.6092 | 0.28058 | 16.5927 | 0.3022 | 0.0042975 | 7.93e-05 | 15 | 0.75 | 26.31 | 0.75289 | 1005.9412 | 7.1359
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 6.065 | 0.035325 | 165.8 | 0.6658 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 15.3971 | 0.28613 | 16.8213 | 0.31646 | 0.0043567 | 8.3e-05 | 16 | 0.8 | 27.31 | 0.80271 | 1005.577 | 7.114
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 5.953 | 0.034765 | 168.8 | 0.6688 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 15.2005 | 0.29182 | 17.0389 | 0.3309 | 0.0044131 | 8.67e-05 | 17 | 0.85 | 28.31 | 0.85255 | 1004.8665 | 7.0914
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 5.843 | 0.034215 | 171.5 | 0.6715 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 15.0196 | 0.29765 | 17.2441 | 0.34545 | 0.0044662 | 9.04e-05 | 18 | 0.9 | 29.31 | 0.90241 | 1002.0745 | 7.0588
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 5.733 | 0.033665 | 174.1 | 0.6741 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 14.8701 | 0.30373 | 17.4175 | 0.3594 | 0.0045111 | 9.4e-05 | 19 | 0.95 | 30.31 | 0.95228 | 998.1153 | 7.0205
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 5.623 | 0.033115 | 176.8 | 0.6768 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 14.7539 | 0.31008 | 17.5547 | 0.37251 | 0.0045467 | 9.74e-05 | 20 | 1 | 31.31 | 1.0022 | 994.1464 | 6.9829
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 5.521 | 0.032605 | 179 | 0.679 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 14.6049 | 0.31622 | 17.7338 | 0.38747 | 0.0045931 | 0.0001013 | 21 | 1.05 | 32.31 | 1.0521 | 988.259 | 6.9365
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 5.421 | 0.032105 | 181.2 | 0.6812 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 14.4702 | 0.32251 | 17.8988 | 0.40236 | 0.0046358 | 0.0001051 | 22 | 1.1 | 33.31 | 1.102 | 982.2852 | 6.8905
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 5.324 | 0.03162 | 183.3 | 0.6833 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 14.3407 | 0.32886 | 18.0605 | 0.41753 | 0.0046777 | 0.000109 | 23 | 1.15 | 34.31 | 1.1519 | 975.8892 | 6.843
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 5.231 | 0.031155 | 185.3 | 0.6853 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 14.2056 | 0.3352 | 18.2323 | 0.43352 | 0.0047222 | 0.0001131 | 24 | 1.2 | 35.31 | 1.2018 | 969.3043 | 6.7955
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 5.14 | 0.0307 | 187.2 | 0.6872 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 14.0822 | 0.34166 | 18.3921 | 0.44946 | 0.0047635 | 0.0001172 | 25 | 1.25 | 36.31 | 1.2517 | 962.2079 | 6.7457
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 4.736 | 0.02868 | 195 | 0.695 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 13.3806 | 0.37377 | 19.3564 | 0.54367 | 0.0050133 | 0.0001416 | 30 | 1.5 | 41.31 | 1.5014 | 923.52 | 6.4893
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 4.036 | 0.02518 | 207 | 0.707 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 12.8655 | 0.44721 | 20.1313 | 0.70226 | 0.005214 | 0.0001825 | 40 | 2 | 51.31 | 2.0011 | 835.452 | 5.9422
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 3.506 | 0.02253 | 215.1 | 0.7151 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 12.5664 | 0.5259 | 20.6105 | 0.86465 | 0.0053381 | 0.0002245 | 50 | 2.5 | 61.31 | 2.5009 | 754.1406 | 5.4563
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 3.092 | 0.02046 | 220.9 | 0.7209 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 12.4576 | 0.60977 | 20.7905 | 1.0195 | 0.0053847 | 0.0002645 | 60 | 3 | 71.31 | 3.0007 | 683.0228 | 5.0394
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 2.773 | 0.018865 | 225.1 | 0.7251 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 12.0937 | 0.69499 | 21.4161 | 1.2323 | 0.0055468 | 0.0003196 | 70 | 3.5 | 80.31 | 3.5006 | 624.2023 | 4.6985
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 2.504 | 0.01752 | 228.5 | 0.7285 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 12.1276 | 0.78739 | 21.3563 | 1.388 | 0.0055313 | 0.0003599 | 80 | 4 | 90.31 | 4.0005 | 572.164 | 4.3993
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 2.281 | 0.016405 | 231.2 | 0.7312 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 12.2398 | 0.88428 | 21.1606 | 1.53 | 0.0054806 | 0.0003966 | 90 | 4.5 | 100.31 | 4.5005 | 527.3672 | 4.1434
| 99 | 1 | 320 | 0.05 | 419 | 1 | 2.108 | 0.01554 | 233.3 | 0.7333 | 11.31 | 0.07 | 259 | 0.8 | 11.5583 | 0.97692 | 22.4081 | 1.8951 | 0.0058037 | 0.0004911 | 100 | 5 | 110.31 | 5.0004 | 491.7964 | 3.9413
"Graficare la corrente Icc e la Vp in funzione della distanza."
L'andamento è quello atteso in entrambi i casi.
"Per calcolare l’efficienza di conversione della cella elementare [...]."
Abbiamo supposto che l'efficienza η della cella sia costante ad ogni distanza del pannello dalla lampadina e pertanto fosse ricavabile tramite un fit di Ppannello vs d.
Nel primo fit (in rosso) abbiamo lasciato che l'algoritmo di fitting cercasse r e Plamp come parametri, imponendo di cercarli rispettivamente all'interno degli intervalli (r-σr,r+σr) mm e (Plamp-σPlamp,Plamp-σPlamp), analogamente a quanto fatto per il filtro RLC passa banda. per tenere conto anche degli errori di r e Plamp.
Nel secondo fit (in verde) invece abbiamo utilizzato nella funzione di fit i valori misurati di r e Plamp e abbiamo cercato come parametro unicamente η.
Il χ2 di entrambi i fit è maggiore dell'estremo superiore dell'intervallo critico per rispettivamente 11 e 13 gradi di libertà e per significatività del 5 %, dunque rigettiamo l'ipotesi nulla che la differenza tra le funzioni di fit e i dati sia dovuta unicamente all'errore casuale.
Le due funzioni di fit non si adattano bene ai dati perchè la geometria reale dell'esperimento è diversa da quella ideale con cui è stata ricavata la formula ΔPpannello = η/2 . [1 - sqrt(d2 / r2 + d2)] · Plamp.
Idealmente vogliamo che il filamento della lampadina sia puntiforme e che se lo oscuriamo con un oggetto anch'esso puntiforme venga sottratta alla sfera illuminata di raggio sqrt(d2+r2) soltanto il cono di raggi luminosi avente vertice sul filamento (idealmente puntiforme) e base sulla parte sensibile del pannello (un cerchio di raggio r), e ottenere così una misura di quanta luce è riflessa dalle pareti, dall'apparato e dagli sperimentatori sul pannello; in realtà, oltre al fatto che il filamento non è puntiforme, abbiamo oscurato la lampadina con un oggetto esteso, dunque abbiamo sottratto alla sfera luminosa un cono di raggi luminosi di volume maggiore rispetto al caso ideale e quindi Vpf, Iccf e Plampf risultano sottostimate rispetto al caso ideale.
Il risultato netto è che le grandezze sperimentali ΔVp, ΔIcc e ΔPlamp risultano sovrastimate ripsetto alle loro controparti teoriche ottenibili dalla funzione ΔPpannello = η/2 . [1 - sqrt(d2 / r2 + d2)] · Plamp ricavata nelle ipotesi di idealità sopra elencate, come è facile notare dal grafico di entrambi i fit.
Le grandezze in figura sono da intendersi con apice 'd' nel caso di misure con luce diretta e con apice 'f' nel caso della misura del fondo (vedi tabella dei dati).
In questo caso le misure sono tutte con luce diretta.
"Graficare la corrente generata dalla cella in funzione della tensione."
"Graficare la potenza fornita al carico (composto dalla Rvariab e dalla resistenza Ramp).
Se il modello proposto è corretto dovrà risultare un massimo della potenza trasferita per: Rp = Rvarib + Ramp."
I punti sperimentali in figura sono stati collegati con una spezzata per evidenziare l'andamento, non si tratta di un fit.
Dovremmo avere un massimo per Rp = Rcarico, tuttavia abbiamo un massimo per Rcarico circa pari 26, a cui corrisponde un valore di Rp di circa 15.
Non ci viene in mente nessun motivo sensato in grado di spiegare questa discrepanza.
Non abbiamo annotato come abbiamo costruito le varie Rvar con il box a interruttori; sulla scatole delle resistenze è indicato un errore dell'1% su ogni resistenza componenda, dunque dato che ogni Rvar è cottenuto chiudendo fino a a 4 interrori (ad esempio Rvar di 18 è costruita come 10 (Ω) + 4 (Ω) +3 (Ω) + 1 (Ω)), il 5% ci sembrava una stima rapida e verosimile dell'errore propagato sulla somma.
d1 è la distanza tra filamento della lampadina e inizio della rotaia su cui scorre il carrello solidale al pannello e al calibro digitale.
d2 è la distanza tra l'inizio della rotaia e l'inizio del carrello in un qualunque momento della presa dati; d2 è quindi anche pari alla distanza tra la posizione del pannello quando il carrello è all'inizio della rotaia e la posizione del pannello in un qualunque altro momento della presa dati.
r è il diametro della zona sensibile del pannello solare e è pari (59.65±0.05) mm, misurato con il calibro. l'errore è quello di sensibilità del calibro.