## Amplificatore
GRUPPO D7
COSTA, DI PAOLA, DUI
ESPERIMENTO 7
AMPLIFICATORE
AMPLIFICAZIONE PER PICCOLI SEGNALI CON ONDA QUADRA
[6 empty] | Rb | σRb | Rc | σRc
[6 empty] | Amprobe 37XR-A | errori ottenuti dal datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Amprobe 37XR-A | errori ottenuti dal datasheet dell'Amprobe 37XR-A
[6 empty] | 4710 | 29.55 | 46.23 | 0.31115
Vbb > Vs
fVs (kHz) | Vs (V) | σVs (V) | Vce medio del punto di lavoro (V) | ΔVbe (adim) | σΔVbe (adim) | ΔVce (adim) | σΔVce (adim) | β0 (adim) | σβ0 (adim) | β0 medio (adim) | σβ0 medio (adim) | Avmedio (adim) | Avmedio (adim)
generatore di funzioni | oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | oscilloscopio in accoppiamento DC | oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | (ΔVce · Rb) / (Rc · ΔVbe) | errore propagato | media dei tre valori precedenti | errore sulla media | β0 medio · Rc / Rb | errore propagato
1 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0.42 | 0.02 | 1.19 | 0.04 | 290 | 50 | 292 | 4.62 | 2.8711 | 0.51
1 | 0.3 | 0.1 | 6 | 0.6 | 0.02 | 1.74 | 0.1 | 300 | 60
1 | 0.4 | 0.1 | 6 | 1 | 0.04 | 2.88 | 0.1 | 290 | 50
AMPLIFICAZIONE PER PICCOLI SEGNALI CON ONDA SINUSOIDALE
[6 empty] | Rb | σRb | Rc | σRc
[6 empty] | Amprobe 37XR-A | errori ottenuti dal datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Amprobe 37XR-A | errori ottenuti dal datasheet dell'Amprobe 37XR-A
[6 empty] | 4710 | 29.55 | 46.23 | 0.31115
Vbb > Vs
picco picco
fVs (kHz) | Vs (V) | σVs (V) | Vce medio punto del di lavoro (V) | ΔVbe (adim) | σΔVbe (adim) | ΔVce (adim) | σΔVce (adim) | Av (adim) | σAv(adim) | Av medio (adim) | σAv medio (adim)
generatore di funzioni | oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | oscilloscopio in accoppiamento DC | oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | ΔVce / ΔVbe | errore propagato | media dei tre valori precedenti | errore sulla media
1 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0.38 | 0.02 | 1.2 | 0.01 | 3.157 | 0.1682 | 3.2211 | 0.223
1 | 0.3 | 0.1 | 6 | 0.56 | 0.02 | 1.7 | 0.1 | 3.0357 | 0.2089
1 | 0.4 | 0.1 | 6 | 0.83 | 0.04 | 2.88 | 0.04 | 3.4698 | 0.174
Av sinusoide | σAv sinusoide | Av onda quadra | σAv onda quadra | z
calcolato precedentemente | calcolato precedentemente | calcolato precedentemente | calcolato precedentemente | ¦Av sinusoide - Av onda quadra¦ / √ (Av sinusoide2 + Av onda quadra2)
3.2 | 0.2 | 2.9 | 0.5 | 0.6247 < 1.96
RISPOSTA IN FREQUENZA DELL'AMPLIFICATORE
[6 empty] | Rb | σRb | Rc | σRc
[6 empty] | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A | Amprobe 37XR-A | datasheet dell'Amprobe 37XR-A
[6 empty] | 4710 | 29.55 | 46.23 | 0.31115
Vbb > Vs
fVs (kHz) | σfVS (Hz) | Vce (V) | σVce (V) | Vbe (V) | σVbe (V) | Av (V) | σAv (V) | σAv / Av
generatore di funzioni | errore ricavato dall'errore di sensibilità dell'oscilloscopio sui tempi | menu misure oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | menu misure oscilloscopio | errore di sensibilità dello schermo dell'oscilloscopio | Vce / Vbe | errore propagato | errore relativo sul guadagno
0.1 | 0.005 | 2.88 | 0.1 | 0.984 | 0.04 | 2.9268 | 0.15647 | 5.346%
0.2 | 0.01 | 2.92 | 0.1 | 0.992 | 0.04 | 2.9435 | 0.15572 | 5.29%
0.3 | 0.015 | 2.92 | 0.1 | 0.992 | 0.04 | 2.9435 | 0.15572 | 5.29%
0.4 | 0.02 | 2.92 | 0.1 | 0.992 | 0.04 | 2.9435 | 0.15572 | 5.29%
0.5 | 0.025 | 2.9 | 0.1 | 0.992 | 0.04 | 2.9234 | 0.1551 | 5.306%
0.1 | 0.05 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.04 | 2.9 | 0.15315 | 5.281%
2.5 | 0.075075 | 2.84 | 0.1 | 1 | 0.04 | 2.84 | 0.15134 | 5.329%
5 | 0.15015 | 2.74 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 2.6863 | 0.14391 | 5.357%
7.5 | 0.22523 | 2.6 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 2.549 | 0.14001 | 5.493%
1 | 0.3003 | 2.46 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 2.4118 | 0.13622 | 5.648%
12.5 | 0.25 | 2.3 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 2.2549 | 0.13203 | 5.855%
15 | 0.3 | 2.18 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 2.1373 | 0.12898 | 6.035%
17.5 | 0.35 | 2.04 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 2 | 0.12555 | 6.278%
20 | 0.4 | 1.92 | 0.1 | 1.01 | 0.04 | 1.901 | 0.12438 | 6.543%
22.5 | 0.45 | 1.8 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 1.7647 | 0.12 | 6.8%
25 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 1.5686 | 0.11574 | 7.378%
30 | 0.6 | 1.44 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 1.4118 | 0.11259 | 7.975%
35 | 0.7 | 1.32 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 1.2941 | 0.1104 | 8.531%
40 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 1.1765 | 0.10835 | 9.21%
45 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 1.0784 | 0.10677 | 9.901%
50 | 1 | 0.912 | 0.1 | 1.02 | 0.04 | 0.89412 | 0.10412 | 11.65%
60 | 1.2 | 0.8 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.78431 | 0.049839 | 6.354%
70 | 2.8 | 0.712 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.69804 | 0.047825 | 6.851%
80 | 3.2 | 0.64 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.62745 | 0.046296 | 7.378%
90 | 3.6 | 0.584 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.57255 | 0.045188 | 7.893%
100 | 4 | 0.396 | 0.04 | 1.02 | 0.04 | 0.38824 | 0.042067 | 10.84%
150 | 6 | 0.304 | 0.02 | 1.02 | 0.04 | 0.29804 | 0.022827 | 7.659%
200 | 8 | 0.258 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 0.25294 | 0.013947 | 5.514%
250 | 10 | 0.206 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 0.20196 | 0.012603 | 6.24%
300 | 10 | 0.184 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 0.18039 | 0.01209 | 6.702%
350 | 10 | 0.163 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 0.1598 | 0.011636 | 7.281%
400 | 20 | 0.148 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 0.1451 | 0.011336 | 7.812%
450 | 20 | 0.134 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 0.13137 | 0.011075 | 8.43%
500 | 20 | 0.088 | 0.01 | 1.02 | 0.04 | 0.086275 | 0.010371 | 12.02%
Il valore di amplificazione per piccoli segnali ottenuto con l'onda quadra è compatibile con quello ottenuto con un'onda sinusoidale di eguale frequenza.
"Cambiare la frequenza di pilotaggio del segnale Vin in ingresso e graficare l’amplificazione in funzione della frequenza."
I punti sperimentali seguono qualitativamente la risposta in frequenza di un filtro passa basso come atteso, poichè il BJT presenta delle piccole capacità interne tra collettore e base e tra emettitore e base che possono essere ignorate solo a basse frequenze.
Abbiamo eseguito un fit con la funzione di un filtro passa basso moltiplicata per la costante di amplificazione Av, la quale a basse frequenze dovrebbe essere approssimativamente costante.
Nel primo fit abbiamo utilizzato tutti i punti sperimentali mentre nel secondo abbiamo provato a considerare il punto (f, Av) = (105±4(Hz), 0.39±0.04(adim)) come un outlier dovuto probabilmente a un valore annotato male su Vo o Vi o f. La ratio per considerarlo un outlier è semplicemente l'osservazione dei punti sperimentali in questo caso.
l χ2 del fit con tutti i punti è all'interno dell'intervallo critico per 32 gradi di libertà e significatività del 5%, mentre quello senza il potenziale outlier è minore dell'estremo inferiore dell'intervallo critico per 31 gradi di libertà.
Abbiamo utilizzato gli stessi strumenti di misura e la stessa procedura utilizzati per i filtri RC, per i quali avevamo concluso che gli errori fossero sovrastimati; inoltre gli errori relativi sul guadagno sono simili tra i due esperimenti e i due esperimenti hanno in comune un ampio range di frequenze (102 ÷ 2.5·103 (Hz)). Queste considerazioni ci spingono a ritenere probabile che che anche in questo caso gli errori siano sovrastimati e che nel primo fit (quello con il potenziale outlier) il χ2 cada nell'intervallo critico perché gli errori sovrastimati bilancino l'aumento di χ2 dovuto a punti sperimentali non perfettamente allineati con l'andamento atteso (considerazione apprezzabile anche visivamente per la parte finale del grafico e in particolare per il punto sperimentale incriminato) e che dunque le conclusioni siano simili a quelle dei filtri RC, cioè che gli errori siano sovrastimati e che solo misurazioni più precise sulle tensioni di input e di output del filtro ci consentano di indagare l'ipotesi nulla alla significatività scelta.